## ALL
Lp | Producent [podmiot produkujący towary] | Produkt [nazwa] | Materiał / odczynnik | Nr katalogowy | Wielkość opakowania | Ilość / Szacunkowe roczne zapotrzebowanie | Transze (tak/nie) | Zamienniki (tak/nie)
No | Producent | Product | Consumable / reagent | Catalogue number | Packaging size | Quantity / Estimated annual consumption | Order in tranches (yes/no) | Substitutes (yes/no)
1 | Nalgene | Nalgene® analytical filter funnel, sterile | materiał | F2161-50EA | 1 bag (50 units) | 2 bags | nie | nie
2 | Nalgene | Nalgene® analytical filter funnel (funnel capacity: 250mL) | materiał | F2411-50EA | 1 bag (50 units) | 2 bags | nie | nie
3 | Qiagen | QIAcuity HEK293 resDNA Quant Kit (96) | reagent | 250224 | 96 | 2 | nie | nie
4 | Bel-Art. Products | Mikrohomogenizatory (mikrotłuczek) z PP | materiał | 1-3070 | 6 szt. | 2 | nie | tak
5 |  | Nano-Glo® Luciferase Assay System | odczynnik | N1110 | 10 ml | 3 | nie | nie
6 | VWR | Pipette, serological, PS, Sterylne, 50 ml, Podziałka: 0,5 ml | materiał | 612-5546 | 100 | 20 | nie | tak
7 | AST Maszoński | (Kanistry czerwone seria EST 5L 220g, średnica wlewu 43/48 mm, dł/szer/wys (mm) 185/164/235), 28szt. – 16 opakowań (po 28 szt.) | materiał | EST 5- 6l | 5l | 448 | nie | tak
8 | AST Maszoński | NAKRĘTKA SV 51 OV A PE CZERWONE | materiał | EST 5- 6l | 1 | 448 | nie | tak
9 | Gibco | Sodium Pyruvate (100 mM), 100 ml | reagent | 11360070 | 100 ml | 2 | nie | nie
10 | Gibco | Vitronectin (VTN-N) Recombinant Human Protein, Truncated | reagent | A31804 | 10 ml | 4 | nie | nie
11 |  | Disposable liquid funnel, sterile, single-use | material | 5378-6001 | 1x10pcs | 2 | nie | nie
12 | AcroBio | PE-Labeled Human CD19 (20-291) Protein, His Tag (Site-specific conjugation) | reagent | CD9-HP2H3-200tests | 1 | 2 | nie | nie
13 | Mettler Toledo | Electrolyte KCl 3M 250 mL Bottle | reagent | 51350072 | 1 | 2 | nie | nie
14 | Mettler Toledo | Rainbow I (3 x 10 sachets 20 mL) | reagent | 51302068 | 1 | 2 | nie | nie
15 |  | HBS Buffer 2X [250 ml] | odczynnik | 40120831-1 | 10x250 ml | 1 | nie | nie